Karta przeglądu okresowego agregatów wody lodowej i agregatów skraplających        

użytkownik/adres: …………………………………………………………………………………………………………..

                                                             data wykonania usługi: ………………………...… czynnik chłodniczy/ilość w kg: ……………………….
	  Nazwa jednostki
	Lp.
	Wykaz czynności kontrolnych i konserwujących
	Potwierdzenie wykonania
	Wartości  zmierzone
	Uwagi

	 
	1
	sprawdzenie wszystkich sekcji urządzenia pod względem działania, hałasu, wibracji i                zamocowania, elementy poluzowane dokręcić 
	 
	 
	 

	Agregat wody lodowej
	2
	sprawdzenie poboru prądu poszczególnych odbiorników
	 
	 
	 

	 
	3
	sprawdzenie zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych
	 
	 
	 

	  producent…………….
	4
	sprawdzenie wartości ciśnień roboczych*
	 
	 
	 

	  typ…………………….
	5
	sprawdzenie pod względem uszkodzeń i zanieczyszczeń z ewentualnym czyszczeniem    skraplacza
	 
	 
	 

	  model…………………
	6
	sprawdzenie szczelności układu pod względem czynnika chłodniczego
	 
	 
	 

	  lokalizacja………………..
	7
	sprawdzenie zamocowań połączeń elektrycznych
	 
	 
	 

	 
	8
	sprawdzenie układu sterowniczego i konfiguracja systemu 
	 
	 
	 

	 
	9
	sprawdzenie działania zaworu rozprężnego i elektromagnetycznego 
	 
	 
	 

	 
	10
	sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających pracę sprężarek
	 
	 
	 

	 
	11
	sprawdzanie silnika
	 
	 
	 

	 
	12
	sprawdzenie rur i izolacji rur pod względem zewnętrznych uszkodzeń i nieszczelności
	 
	 
	 

	 
	13
	sprawdzenie i czyszczenie filtrów mechanicznych w obiegu chłodniczym
	 
	 
	 

	 
	14
	czyszczenie filtrów i sprawdzenie pompy
	 
	 
	 

	  Agregat skraplający 
	1
	sprawdzenie mocowań, zwłaszcza mocowania silnika wentylatora
	 
	 
	 

	 
	2
	sprawdzenie stanu wymiennika pod kątem nagromadzenia się śmieci i zabrudzeń
	 
	 
	 

	  producent…………….
	3
	sprawdzenie stanu wszystkich zewnętrznych powierzchni pod kątem korozji lub łuszczenia
	 
	 
	 

	  typ…………………….
	4
	sprawdzenie rurociągów czynnika pod kontem uszkodzeń i wycieków
	 
	 
	 

	  model…………………
	5
	sprawdzenie działania wentylatora 
	 
	 
	 

	  Nr. pom…………………..
	6
	 pomiar poboru prądów*
	 
	 
	 

	  nazwa pom……………..
	7
	 dokonać przeglądu wężownicy pod kątem:  zatorów, uszkodzeń, , korozji,  zamulenia
	 
	 
	 

	 
	8
	 czyszczenie 
	 
	 
	 

	 
	9
	kontrola szczelności, sprawdzenie pod względem parametrów pracy
	 
	 
	 


	W rubryce potwierdzenie wykonania należy zaznaczyć X        *Należy podać wartości mierzone
	
	
	


ZALECENIA  POKONTROLNE

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	            Technik serwisowy   
             Nr certyfikatu                                                                                                            Przedstawiciel zamawiającego
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	


